ZNAK SPRAWY: DT.072.1.16.2020.SS

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:

„Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych typu VRF 11 pokoi hotelowych  MOSIR Kołobrzeg.”

Kody CPV: 50 73 00 00 - 1

# Zamawiający

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KOŁOBRZEGU

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-15-98-590

ZATWIERDZAM

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych typu VRF do 11 pokoi hotelowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38. Zamawiający przewiduje montaż 12 urządzeń wewnętrznych.

Urządzenia klimatyzacyjne powinny spełniać następujące parametry:

- Czynnik R32 lub R410A

- Zakres temperaturowy pracy urządzeń 52˚C w chłodzeniu i -22˚C w grzaniu.

- Moc jednostek wewnętrznych min. 2.8kW

- Poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych max. 35dB

- Silnik wentylatora jednostki wewnętrznej energooszczędny (DC)

- Samo diagnoza urządzenia oraz funkcja autorestaru.

- Możliwość sterowania kartą hotelową.

- Integrację z systemem BMS

- COP instalacji musi być ≥ 4.90

- Poziom ciśnienia akustycznego jednostek zewnętrznych max. 74 dB

- Urządzenia muszą posiadać certyfikat Euroventu.

- Gwarancja na urządzenia 5 lat oraz wykonanie i szczelność instalacji 5 lat.

- Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy, wymagane przez producenta, przez

okres gwarancji

Warunki realizacji zamówienia

- Termin wykonania do 30 września 2020 roku.

- Dostawa i montaż klimatyzacji będzie odbywał się przy normalnej pracy hotelu. Wykonawca musi wziąć pod uwagę pracę etapową, nocną lub wstrzymanie na

żądanie Zamawiającego, wykonywania prac na czas pełnego obłożenia pokoi.

- Instalacja freonowa wykonana z rur izolowanych min. 9mm miedzianych.

- Przejścia przez przegrody pożarowe należy wykonać z materiałów o odpowiednich

atestach oraz przez osoby przeszkolone.

- Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zdemontuje aktualnie pracującą instalację i

zutylizuje ją na własny koszt. Dokument utylizacji Wykonawca dostarczy

Zamawiającemu przed dokonaniem odbioru prac.

- O zamówienie mogą się ubiegać podmioty które posiadają ważny certyfikat firmowy

F-GAZ oraz min. 5 osób zatrudnionymi z uprawnieniami F-GAZ personalnymi.

- Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę listów referencyjnych z min

3 zrealizowanych instalacji VRF w przeciągu 3 ostatnich lat.

- Z względu na specyfikę pomieszczeń, Wykonawca zapewni serwis urządzeń w

przeciągu 12 godzin od zgłoszenia usterki.

# Termin realizacji

Zamówienie obejmuje okres  do 30.09.2020 r.

# Kryterium oceny ofert

Cena – 100%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy  zastosowaniu wzoru:

Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x  100%

Algorytym: C=  Cn/Cb x 100 %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

# 5. Sposób przygotowania i składania oferty

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis „NAZWA ZAMÓWIENIA” lub pocztą elektroniczną na adres s.szaulinski@gmail.com    (z informacją w temacie e – mail: „Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych typu VRF 11 pokoi hotelowych  MOSIR Kołobrzeg.” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09.2020 r.. do godz.10:00.

3. Do formularza ofertowego ( załącznika nr 1) Wykonawcy powinni dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

# Informacje

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                            w Kołobrzegu.

- Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

- Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Sławomir Szauliński tel. 667 080 789  e-mail s.szaulinski@gmail.com

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA

……………………dnia……………….2020 r.

FORMULARZ OFERTOWY

- Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa...............................................................................................................................

Adres siedziby wykonawcy.........................................................................................................

Nr telefonu/faks........................................               e-mail .........................................................

nr NIP ......................................................                nr REGON ................................................

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK

SPORTU I REKREACJI

ul. ŁOPUSKIEGO 38

78-100 KOŁOBRZEG

1. Oferujemy  dostawę  przedmiotu  zamówienia  określonego  w zapytaniu  ofertowym w cenie za jeden miesiąc ….....……………………….zł (netto) +….…% podatku VAT, tj. …………………….zł (brutto zVAT). Słownie brutto .......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym                      w umowie.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane                       z wykonaniem zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu umowy.

5. Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu np. 14-dniowy okres płatności, od złożonej faktury, wystawionej za należycie zrealizowany przedmiot zamówienia licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do MOSiR.

6. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na w/w warunkach określonych w zapytaniu ofertowym w miejscu              i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ……………………………………………………………………………………………….. (stanowisko, imię i nazwisko )

................................dnia.....................                                  ….......................................

podpis osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany(a) ..............................................................................................

składając ofertę w postępowaniu ofertowym na „Nazwa zamówienia”

oświadczam, że nie jestem/Wykonawca nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo                       z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

................................dnia ...........................

……………………………………………………………

podpis osoby /osób/ upoważnionej

* niepotrzebne skreślić