DT.072.1.1.2018.MR													   30.01.2018

# Odpowiedzi na pytania z dnia 30.01.2018

Dot. Remont łazienek w pokojach hotelowych.

Proszę o uszczegółowienie kilku kwestii:

1) Czy są jakieś wymagania odnośnie płytek, czy trzeba się do czegoś nawiązać, jakiś wymiar lub kolor? Czy mają być jednolite czy z dekorem? Czy byłaby możliwość przesłania jakie konkretnie płytki przyjąć do wyceny, które będą dostępne "od ręki" biorąc pod uwagę tak krótki czas realizacji?

Odpowiedź:

Należy wybrać płytki takie same lub równoważne,  jak na zdjęciach dołączonych jako poglądowe. Będzie trzeba przewidzieć dwa kolory płytek  ściennych (jak na zdjęciu) - kolor jaśniejszych będzie złamany paskami z płytek ciemniejszych). Płytki pochodzą z kolekcji Stacatto. Wymiary płytek podłogowych to 33,3x33,3 cm a ściennych 25x33,3 cm.

2) Czy armaturę łazienkową (baterie, umywalki, syfony umywalkowe) przyjąć w wersji dla niepełnosprawnych? W przedmiarze nic nie ma na ten temat, a jest to duża różnica cenowa.

Odpowiedź:

Armaturę łazienkową należy przyjąć w wersji jak na zdjęciach poglądowych (bateria prysznicowa i umywalkowa oraz umywalka).  Pod umywalką nie należy montować pół postumentu a syfon powinien być butelkowy chromowany. Materiały, które mamy we wzorcowych łazienkach są następujące:

- bateria natryskowa bn BLQ 040D

- bateria umywalkowa z korkiem automatycznym BLQ 022D

- korek klik-klak

- miska zawieszana delfi Cersanit

- stelaż Geberit

- umywalka Facile 55

- odwodnienie liniowe SanitaLine

Materiały powinny być takie same lub równoważne.

3) czy w poz. 48 przedmiaru należy uwzględnić tylko montaż urządzeń czy również ich zakup? jeżeli tak to w jakim standardzie?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić zakup i montaż następujących elementów znajdujących się m.in. w poz. 48 przedmiaru: uchwyt na papier toaletowy, uchwyt na ręczniki kąpielowe (we wzorcowej łazience jest uchwyt Sanitaone chromowy), lustro wklejane w płytki, nowa oprawa świetlna nad lustrem, pałąk ze stali nierdzewnej o wymiarze 90x90 oraz kotara.