Załącznik nr 2

do Regulaminu Udzielania Zamówień

Publicznych w MOSiR

ZNAK SPRAWY: DT.072.1.22.2019.MR

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:

„Dostawa lekkiego rusztowania”

# Zamawiający

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w KOŁOBRZEGU

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-15-98-590

ZATWIERDZIŁ

..............................................

# Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego rusztowania jezdnego do Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38. Parametry rusztowania przedstawiono poniżej:

- rusztowanie powinno zapewniać bezpieczną pracę na wysokości 14 m (wysokość robocza) , wysokość ostatniego podestu – 12m

- rusztowanie wykonane z lekkich elementów (aluminium)

- maksymalne obciążenie poziomu (podest)  - min. 250 kg

- maksymalne obciążenie całego rusztowania – min. 700 kg

- wymiary pola rusztowania – min. 1,30 x 1,80 [m] ale nie więcej niż 1,6 x 2,1 [m]

- rusztowanie musi zapewniać montaż bez użycia narzędzi (zastosowanie specjalnych połączeń zaciskowych)

- elementy rusztowania, po których się wchodzi przygotowane w taki sposób aby zapewnić antypoślizgowość

- rusztowanie wyposażone w min. 4 podesty (zapewniające bezpieczną pracę) z klapami w podłodze

- rusztowanie wyposażone w koła  jezdne z hamulcami i regulacją wysokości (kompensata nierówności)

- rusztowanie wyposażone w dodatkowe podpory stabilizujące do pracy na dużych wysokościach

- średnica rur pionowych, poziomych oraz wszystkich stężeń rusztowania musi wynosi min 50 mm

- certyfikaty bezpieczeństwa dla dostarczonego sprzętu;

- zgodne z normą EN 1004

- instrukcja montażu i obsługi dostarczonego sprzętu w języku polskim;

# Termin realizacji

Zadanie należy wykonać w następującym terminie:

do 14.08.2019.

# Kryterium oceny ofert

Np.  Cena – 100%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy  zastosowaniu wzoru:

Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

Algorytm: C=  CNCBx100x100%

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

# Sposób przygotowania i składania oferty

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście                    ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis „Dostawa lekkiego rusztowania ” lub pocztą elektroniczną na adres m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl (z informacją w temacie e – mail: np .„Dostawa lekkiego rusztowania ”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.07.2019 r. do godz.10:00.

# Informacje

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

- Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

- Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marek Rękas, tel. 94 355 14 03, e-mail: m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA

……………………dnia………………. r.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa...............................................................................................................................

Adres siedziby wykonawcy.........................................................................................................                          Nr telefonu/faks........................................               e-mail ......................................................…            nr NIP ......................................................                nr REGON ................................................

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK

SPORTU I REKREACJI

ul. ŁOPUSKIEGO 38

78-100 KOŁOBRZEG

1. Oferujemy  dostawę  przedmiotu  zamówienia  określonego  w zapytaniu  ofertowym na „Dostawa lekkiego rusztowania” znak sprawy DT.072.1.22.2019.MR w cenie:….....………………………….zł (brutto z VAT). Słownie brutto ..................................................................................................................................................................

2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w umowie.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane   z wykonaniem zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu umowy.

5. Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu  21-dniowy okres płatności, od złożonej faktury, wystawionej za należycie zrealizowany przedmiot zamówienia licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do MOSiR.

6. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na w/w warunkach określonych w zapytaniu ofertowym w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ……………………………………………………………………………………………….. (stanowisko, imię i nazwisko )

................................dnia.....................

….......................................

podpis osoby upoważnionej