Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

Pozycja nr 1

Przystawka do wózka inwalidzkiego (typu handbike) z elektrycznym wspomaganiem napędu ręcznego z uchwytami dla paraplegików z możliwością szybkiego montażu do wielu modelów wózków inwalidzkich (2 szt.)

- Przedmiot przetargu :  Przystawka do wózka inwalidzkiego - 2 szt.

Producent / Firma: ………………..

Typ:  ………………

Rok produkcji:  ………..

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana Ilość ( szt.) dokładny opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-10 przełożeń | TAK |  |
| 2 | dwa rodzaje hamulców | TAK |  |
| 3 | podnóżki, | TAK |  |
| 4 | komputer rowerowy z licznikiem | TAK |  |
| 5 | lampa przednia, tylna | TAK |  |
| 6 | komputer z wyświetlaczem podstawowych funkcji baterii | TAK |  |
| 7 | Litowa bateria i ładowarka | TAK |  |
| 8 | manetka przyśpieszania | TAK |  |
| 9 | rozgięte korby | TAK |  |
| 10 | Waga z bateriami: `15 kg -22 kg | TAK |  |
| 11 | do transportu bez baterii: 12 kg – 20 kg | TAK |  |
| 12 | Baterie: 30 - 40 V | TAK |  |
| 13 | Ładowarka: | TAK |  |
| 14 | Czas ładowania:7 - 10 h | TAK |  |
| 15 | Prędkość; 20 - 25 km/h | TAK |  |
| 16 | Zasięg: 30 - 40 km | TAK |  |
| 17 | napęd łańcuchowy; | TAK |  |
| 18 | bez biegu wstecznego | TAK |  |

Pozycja nr 2

Przystawka do wózka inwalidzkiego (typu handbike) z elektrycznym wspomaganiem napędu ręcznego z uchwytami dla tetraplegików z możliwością szybkiego montażu do wielu modelów wózków inwalidzkich (2 szt.)

- Przedmiot przetargu :  Przystawka do wózka inwalidzkiego - 2 szt.

Producent / Firma: ………………..

Typ:  ………………

Rok produkcji:  ………..

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana Ilość ( szt.) dokładny opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | waga z akumulatorem:15 – 22 kg | TAK |  |
| 2 | waga transportowa (bez akumulatorów): 12 – 20 kg | TAK |  |
| 3 | silnik zabudowany w piaście | TAK |  |
| 4 | akumulator litowy : 30-40V | TAK |  |
| 5 | ładowarka: | TAK |  |
| 6 | czas pełnego ładowania: 70-10 h | TAK |  |
| 7 | prędkość maksymalna: 20-25km/h | TAK |  |
| 8 | zasięg ok. 30-40km | TAK |  |
| 9 | napęd za pomocą łańcucha | TAK |  |
| 10 | pomoc przy starcie (wersja Tetra) | TAK |  |
| 11 | brak wstecznego biegu | TAK |  |
| Wyposażenie podstawowe: |  |  |  |
| 1 | przerzutki (6-10 biegów) | TAK |  |
| 2 | podwójny hamulec (tarczowy i V-brake) | TAK |  |
| 3 | specjalne klemy mocujące i nogi postojowe | TAK |  |
| 4 | oświetlenie przednie i tylne | TAK |  |
| 5 | licznik rowerowy | TAK |  |
| 6 | sterownik z wyświetlaniem podstawowych parametrów akumulatorów | TAK |  |
| 7 | manetka przyśpieszenia | TAK |  |

Pozycja nr 3

Napęd elektryczny do wózka inwalidzkiego z możliwością szybkiego montażu do wielu modelów wózków inwalidzkich (2 szt.)

- Przedmiot przetargu :  Napęd elektryczny do wózka inwalidzkiego - 2 szt.

Producent / Firma: ………………..

Typ:  ………………

Rok produkcji:  ………..

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana Ilość ( szt.) dokładny opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga urządzenia: 15 - 18kg | TAK |  |
| 2 | Rozmiar opony: 10 - 14" | TAK |  |
| 3 | Max. prędkość: 20-25km/h | TAK |  |
| 4 | Napięcie ładowania: AC220V 50-60Hz | TAK |  |
| 5 | Max. wzniesienie: ~15° | TAK |  |
| 6 | Czas ładowania: 4-6 godzin | TAK |  |
| 7 | Temperatura pracy: -10°C~40°C | TAK |  |
| 8 | Akumulator: | TAK |  |
| 9 | Moc: 300 - 350W | TAK |  |
| 10 | Zasięg: 20-30km | TAK |  |

Powyższe parametry stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z wymagań  oznaczonych (TAK – jako bezwzględnie wymagane) spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowana”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego (w drugiej kolumnie – opis parametru), w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) 
w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów.

……………………………..

Podpis wykonawcy

Zadanie nr 2

Pozycja nr 1

Rower typu tandem (4 szt.)

- Przedmiot przetargu :  Rower typu tandem - 4 szt.

Producent / Firma: ………………..

Typ:  ………………

Rok produkcji:  ………..

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana Ilość ( szt.) dokładny opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rama: damka z niskim przekrokiem | TAK |  |
| 2 | Koła: 26 obręcze aluminiowe, oczkowane | TAK |  |
| 3 | Piasty: aluminiowe, | TAK |  |
| 4 | Opony: 26 x 1,95 | TAK |  |
| 6 | Przerzutka: Tak (przynajmniej 3 – 7 biegów) | TAK |  |
| 7 | Wkłady suportów: łożyska maszynowe | TAK |  |
| 8 | Mechanizmy korbowe: aluminiowe | TAK |  |
| 9 | Hamulce: v-break aluminiowe | TAK |  |
| 10 | Klamki hamulcowe: aluminiowe | TAK |  |
| 11 | Pedały: aluminiowe, antypoślizgowe | TAK |  |
| 12 | Siodełka: szerokie, kanapowe GEL | TAK |  |
| 13 | Podpórka boczna | TAK |  |
| 14 | Błotniki | TAK |  |
| 15 | Bagażnik | TAK |  |
| 16 | Komplet oświetlenia LED | TAK |  |

Pozycja nr 2

Rower trójkołowy (4 szt.)

- Przedmiot przetargu :  Rower trójkołowy - 4 szt.

Producent / Firma: ………………..

Typ:  ………………

Rok produkcji:  ………..

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana Ilość ( szt.) dokładny opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | długość 170 - 190 cm, najszerszy punkt: 75-80 cm | TAK |  |
| 2 | odstęp (długość od tylnej do przedniej osi piasty): 110 - 120 cm najniższy początek: 40 - 45 cm | TAK |  |
| 3 | minimalna wysokość siedziska od podłoża: 78 cm | TAK |  |
| 5 | Przedni hamulec V- brake | TAK |  |
| 6 | sztyca: stal nierdzewna | TAK |  |
| 7 | dzwonek | TAK |  |
| 8 | waga 20 - 27 kg | TAK |  |
| 9 | udźwig do 120 kg | TAK |  |
| 10 | ilość biegów 3 – 7 | TAK |  |

Powyższe parametry stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z wymagań  oznaczonych (TAK – jako bezwzględnie wymagane) spowoduje odrzucenie oferty. Uwaga: Brak opisu w kolumnie 4 „Wartość oferowana”, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania wartości w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego (w drugiej kolumnie – opis parametru), w celu uzyskania porównywalnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę warunków (parametrów) 
w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta, w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem (parametrami) podanymi w tabeli parametrów.

……………………………..

Podpis wykonawcy