ZNAK SPRAWY: DT.072.1.9.2023.MA

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł netto na:

Modernizacja systemu nagłośnienia Sali Konferencyjnej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zgodnie z załączonym projektem.

Kody CPV: 32 34 24 00 – 6 , 51 31 30 00 - 9

# Zamawiający

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KOŁOBRZEGU

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-15-98-590

- Przedmiot zamówienia

Modernizacja systemu nagłośnienia Sali Konferencyjnej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu zgodnie z załączonym projektem.

ZATWIERDZIŁ

…………………………………

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- Modernizacja instalacji multimedialnej AV:

  - montaż szafy multimedialnej AV na bazie szafy RACK 19” 12U,

  - wyposażenie szafy AV w systemowe urządzenia multimedialne,

  - montaż ściennego przyłącza sygnałowego typu” wallplate” oraz dotykowego panelu sterującego,

  - konfigurację predefiniowanych ustawień panelu sterującego,

  - wykonanie okablowania sygnałowego oraz radiowego zgodnie ze schematem blokowym,

  - podłączenie multimedialnej szafy AV do istniejącego obwodu instalacji zasilania ogólnego 230VAC, w celu zasilenia urządzeń systemowych,

  - instalację tras kablowych.

  - Dostawa i montaż ekranu projekcyjnego z czarnymi ramkami 1.60 - format 16:10

(Szerokość 3900 mm, Przekątna 181 cali, Wysokość 2438 mm

- Modernizacja systemu nagłośnienia:

  - demontaż istniejącej instalacji systemu nagłośnienia w sali konferencyjnej,

  - montaż projektowanego systemu nagłośnienia,

  - montaż ściennych przyłączy audio,

  - wyposażenie multimedialnej szafy AV w cyfrowy wzmacniacz mocy oraz wielofunkcyjny odtwarzacz,

  - wykonanie okablowania audio zgodnie ze schematem blokowym.

- Programowanie, konfiguracja oraz uruchomienie instalacji multimedialnej AV i systemu nagłośnienia w sali konferencyjnej.

- Integracja Systemu Nagłośnienia z istniejącym Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym wraz z rekonfiguracją istniejącej centrali DSO.

- Instrukcja obsługi w formie papierowej i elektronicznej oraz przeszkolenie pracowników z obsługi i konfiguracji sprzętu.

- Do formularza załączono:

- Projekt wykonawczy 962_PT_21_1402 - wersja elektroniczna

- przedmiar robót

- projekt umowy

Uwaga: Użyte w projekcie 962/PT/21/1402 pn.: „Modernizacja systemu nagłośnienia Sali Konferencyjnej w MOSiR Kołobrzeg” opisy materiałów i urządzeń przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia mogą być na etapie realizacji zastąpione przez Wykonawców innymi materiałami i urządzeniami równorzędnymi, spełniającymi parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe pod warunkiem, że proponowane zmiany zostaną na opisanym etapie realizacji uzgodnione z projektantem.

Autor projektu, przy zgodzie na zmiany będzie kierować się wyłącznie warunkiem zachowania w proponowanych urządzeniach zamiennych zaprojektowanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Ewentualne zmiany nie mogą doprowadzić do zaniżenia zaprojektowanego standardu systemu. Wszelkie propozycje zmian należy kierować do siedziby firmy poprzez Zamawiającego, który o wszelkich zgodach na rozwiązania zamienne będzie przez Projektantów informowany.

Z powyższych względów zaleca się podmiotom, biorącym udział w postępowaniu o zamówienie szczegółowe zapoznanie się z niniejszą dokumentacją. W przypadku składania ofert z zastosowaniem innych urządzeń, podstawą do akceptacji zmian będzie dokładna informacja o zastosowanych urządzeniach, w rozumieniu: nazwa producenta, model, typ lub wersja proponowanego urządzenia oraz ilość, wraz z zestawieniem porównawczym danych technicznych. Brak takich informacji spowoduje odmowę badania oferty i zalecenie jej odrzucenia przez Zamawiającego.

Uwaga: Wszelkie prace związane z ingerencją instalacji systemu DSO, a także programowania centrali DSO mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające certyfikat autoryzacji Schrack Seconet w zakresie projektowania, instalacji, uruchomienia, serwisu i konserwacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego APS – APROSYS.

# Termin realizacji

Zamówienie obejmuje okres od momentu podpisania umowy do 28.05.2023 r.

Prace instalacyjne muszą zostać wykonane od 15.05.2023 do 28.05.2023 w godzinach od 07:00 do 15:00. Po godzinie 15:00 każdego dnia Sala Konferencyjna powinna być uporządkowana w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie zaplanowanych zajęć szkoły tańca.

# Kryterium oceny ofert

Cena – 100%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy  zastosowaniu wzoru:

Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

Algorytym: C=  %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

# Sposób przygotowania i składania oferty

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis „Modernizacja systemu nagłośnienia Sali Konferencyjnej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ”) lub pocztą elektroniczną na adres m.abramowicz@mosir.kolobrzeg.pl  (z informacją w temacie e – mail: „Modernizacja systemu nagłośnienia Sali Konferencyjnej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.04.2023 r. do godz.10:00.

- Podstawy wykluczenia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*.

- Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej „ustawą s.r.p.w.a.n.u”) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

  - wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postepowania);

  - wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postepowania);

  - wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania).

- Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.

- W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

- Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.

- Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z ww. podstawy prawnej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w treści umowy oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w ww. zakresie.

* Wskazane podstawy wykluczenia stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

# Informacje

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

- Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

- W przypadku złożenia oferty niekompletnej, niezawierającej wszystkich wymaganych zapytaniem ofertowym oświadczeń i dokumentów Zamawiający jednokrotnie wzywa wykonawcę do uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie dokonał uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów.

- Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

- Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe w każdym momencie do czasu zawarcia umowy.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marcin Abramowicz tel. 506 755 588  e-mail m.abramowicz@mosir.kolobrzeg.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA

……………………dnia……………….2022 r.

FORMULARZ OFERTOWY

..................................., dnia......................2023 r.

pełna nazwa Wykonawcy

...............................................................

..............................................................

adres siedziby Wykonawcy

ulica.......................................................

kod, miasto……………………………

Nr NIP ..................................................

Nr  REGON……………………………

Nr konta bankowego

..............................................................

nr telefonu ...........................................

nr fax  .....................................................

adres e-mail ……………………………

Miejski Ośrodek

Sportu i Rekreacji

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

1. Oferujemy  wykonanie przedmiotu  zamówienia  określonego  w zapytaniu  ofertowym w cenie ….....……………………….zł (netto) +….…% podatku VAT, tj. …………………….zł (brutto zVAT). Słownie brutto .......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym                      w umowie.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane                       z wykonaniem zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu umowy.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązkiem informacyjnym o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, na zasadach określonych w umowie.

6. Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu np. 14-dniowy okres płatności, od złożonej faktury, wystawionej za należycie zrealizowany przedmiot zamówienia licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do MOSiR.

7. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na w/w warunkach określonych w zapytaniu ofertowym w miejscu              i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ……………………………………………………………………………………………….. (stanowisko, imię i nazwisko )

................................dnia.....................                                  ….......................................

podpis osoby upoważnionej