ZNAK SPRAWY: DT.072.1.16.2023.MA

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł netto na:

Przebudowa systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim w Kołobrzegu

Kody CPV: 34 97 10 00 – 4 , 51 31 40 00 – 6 , 35 12 53 00 - 2

# Zamawiający

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KOŁOBRZEGU

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-15-98-590

- Przedmiot zamówienia

Przebudowa systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim w Kołobrzegu

ZATWIERDZIŁ

…………………………………

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana trzech kamer uchylno-obrotowych znajdujących się na płycie boiska stadionu w Kołobrzegu. W ramach tego należy:

- Wykonać demontaż jednej uszkodzonej i dwóch sprawnych kamer uchylno-obrotowych zakwalifikowanych jako kamera kat. I wg rozporządzenia MSWIA w sprawie sposobu utrwalenia przebiegu imprezy masowej,

- Zamontować w miejsce zdemontowanych kamer, kamery szybkoobrotowe, kopułkowe kwalifikowane do kat. I wg powyższego rozporządzenia wraz z interfejsami audio,

- Wykorzystać istniejące tory kablowe i okablowanie sygnałowe zasilające pod nowe kamery jeśli ich stan techniczny na to pozwala w przeciwnym razie wymienić na nowe ,

- Wykorzystać istniejące mikrofony demontowanych kamer i podłączyć je do nowych kamer,

- Zrekonfigurować zespół rejestratora cyfrowego wraz z pracami testowymi w przedmiotowym zakresie,

- Zrekonfigurować macierz bazy danych,

- Wykonać dokumentację powykonawczą w przedmiotowym zakresie.

UWAGA: Należy zapewnić pełną integralność i spójność na poziomie sprzętowym i programowym z istniejącym systemem monitoringu wizyjnego VSS stadionu oraz Hali Milenium,  instalacji wydzielonej sieci TECH-LAN na potrzeby systemu VSS. Prowadzone prace nie mogą zakłócić ciągłości pracy poszczególnych instalacji bezpieczeństwa. Wszelkie roboty należy prowadzić w porozumieniu z Zamawiającym i konserwatorem systemu w taki sposób, aby nie naruszyć warunków gwarancji.

Wszystkie prace przewidziane do realizacji w obszarze nowych lokalizacji oraz modyfikacji i rozbudowy istniejących systemów bezpieczeństwa, wykorzystanie szaf dystrybucyjnych, przełącznic światłowodowych, obwodów zasilania i innych niezbędnych do realizacji zadania należy wykonać w uzgodnieniu i po uzyskaniu  zgody Zamawiającego oraz serwisanta. Wprowadzone zmiany i prace modernizacyjne nie mogą naruszyć integralności, spójności i ciągłości pracy i ochrony gwarancyjnej istniejącego systemu bezpieczeństwa.

Prace montażowe oraz konfiguracyjne nie mogą naruszyć integralności, spójności, ciągłości pracy i ochrony gwarancyjnej istniejących systemów bezpieczeństwa.

Prace montażowe oraz konfiguracyjne mogą być wykonywane jedynie przez osoby posiadające wiedzę techniczną w zakresie montażu, konfiguracji, programowania systemów bezpieczeństwa funkcjonujących w ramach struktury systemów zabezpieczeń VSS i TECH-LAN stadionu oraz Hali Mielnium.

W systemie monitoringu miejskiego stadionu oraz hali Milenium w Kołobrzegu funkcjonuje obecnie zespół rejestratora cyfrowego w oparciu rejestratory (jednostki obliczeniowe) Geutebruck GeViScope IP/SE+.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia

Wykonawca załączy do formularza oferty następujące dokumenty:

- Kopię autoryzacji producenta w zakresie projektowania, instalowania, konfigurowania, programowania i serwisowania funkcjonującego w obiekcie zespołu rejestratorów cyfrowych Geutebruck

Prace należy wykonać w oparciu o poniższy przedmiar robót:

| Wymiana kamer uchylno-obrotowych na płycie boiska |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Symbol | J.m. | Ilość |
| 1 | Kamera szybkoobrotowa | Q6135-LE | szt | 3 |
| 2 | Uchwyt gzymsowy z przepustem kablowym z boku | TQ6501-E | szt | 3 |
| 3 | Interfejs audio | T6101 | szt | 3 |
| 4 | Szafa 300x250x140mm z przeniesienie niezbędnego wyposażenia z istniejących szaf przyłączeniowych kamer | BRES-325 | szt | 3 |
| 5 | Płyta montażowa metalowa do szafy | PBM-325 | szt | 3 |
| 6 | Uchwyt na słup do szafy | USW-BRES-325 | szt | 3 |
| 7 | Demontaż kamery uchylno-obrotowej |  | kpl | 3 |
| 8 | Przeniesienie i podłączenie mikrofonu z demontowanej kamery |  | kpl | 3 |
| 9 | Materiały pomocnicze |  | kpl | 1 |
| System VSS |  |  |  |
| L.p. | Opis | Symbol | J.m. | Ilość |
| 1 | Rekonfiguracja zespołu rejestratora cyfrowego, praca testowa | Geutebruck | usł | 1 |
| 2 | Rekonfiguracja macierzy bazy danych | Geutebruck | usł | 1 |
| Dokumentacja |  |  |  |
| L.p. | Opis | Symbol | J.m. | Ilość |
| 1 | Dokumentacja powykonawcza |  | kpl | 1 |

Dopuszcza się możliwość użycia kamer innego typu ale z uwagi na istniejące już w obszarze płyty boiska kamery i konieczność  zachowania kompatybilności technologicznej oraz standardu technicznego kamery muszą być zgodne z lista urządzeń obsługiwanych przez zainstalowane rejestratory. Parametry techniczne kamer nie mogą być gorsze od kamer wymienionych w przedmiarze robót. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zaakceptowania zaproponowanych kamer jeżeli uzna że są nie kompatybilne.

# Termin realizacji

Prace instalacyjne muszą zostać wykonane od momentu podpisania umowy do 30.09.2023 z uwzględnieniem rozgrywek piłkarskich. W trakcie meczów piłkarskich system monitoringu musi być sprawny.

# Kryterium oceny ofert

Cena – 100%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy  zastosowaniu wzoru:

Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

Algorytym: C=  %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

# Sposób przygotowania i składania oferty

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis „Przebudowa systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim w Kołobrzegu”) lub pocztą elektroniczną na adres m.abramowicz@mosir.kolobrzeg.pl  (z informacją w temacie e – mail: „Przebudowa systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim w Kołobrzegu”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.05.2023 r. do godz.10:00.

- Podstawy wykluczenia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*.

- Na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej „ustawą s.r.p.w.a.n.u”) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

  - wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postepowania);

  - wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postepowania);

  - wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy s.r.p.w.a.n.u (wykluczenie z postępowania).

- Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.

- W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

- Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty.

- Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z ww. podstawy prawnej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w treści umowy oświadczenia o braku podstaw wykluczenia w ww. zakresie.

* Wskazane podstawy wykluczenia stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy.

# Informacje

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

- Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

- W przypadku złożenia oferty niekompletnej, niezawierającej wszystkich wymaganych zapytaniem ofertowym oświadczeń i dokumentów Zamawiający jednokrotnie wzywa wykonawcę do uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie dokonał uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów.

- Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

- Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe w każdym momencie do czasu zawarcia umowy.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marcin Abramowicz tel. 506 755 588  e-mail m.abramowicz@mosir.kolobrzeg.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA

……………………dnia……………….2022 r.

FORMULARZ OFERTOWY

..................................., dnia......................2023 r.

pełna nazwa Wykonawcy

...............................................................

..............................................................

adres siedziby Wykonawcy

ulica.......................................................

kod, miasto……………………………

Nr NIP ..................................................

Nr  REGON……………………………

Nr konta bankowego

..............................................................

nr telefonu ...........................................

nr fax  .....................................................

adres e-mail ……………………………

Miejski Ośrodek

Sportu i Rekreacji

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

1. Oferujemy  wykonanie przedmiotu  zamówienia  określonego  w zapytaniu  ofertowym w cenie ….....……………………….zł (netto) +….…% podatku VAT, tj. …………………….zł (brutto zVAT). Słownie brutto .......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym                      w umowie.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane                       z wykonaniem zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu umowy.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z obowiązkiem informacyjnym o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, na zasadach określonych w umowie.

6. Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu np. 30-dniowy okres płatności, od złożonej faktury, wystawionej za należycie zrealizowany przedmiot zamówienia licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do MOSiR.

7. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na w/w warunkach określonych w zapytaniu ofertowym w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

8. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ……………………………………………………………………………………………….. (stanowisko, imię i nazwisko )

................................dnia.....................                                  ….......................................

podpis osoby upoważnionej