PROTOKOŁY POMIAROWE TERMINY

	Badania impedancji pętli zwarcia inst. el inaczej: / skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	Badanie: / -Rezyztancji obwodów / - stan izolacji kabli	Badanie wyłączników różnicowo-prądowych	Badanie instalacji piorunochronnej i uziomów	Badanie głównego wyłącznika pradu / (co 1 rok)	Pomiary natężenia ewakuacyjnego / awaryjnego / (co 1 rok)
Okres waności	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	1 rok	1 rok
Hala sportowa	10.04.2019 do 10.04.2021 / (Michał-Andrzej)			15.06.2016do czerw. 2021 / (Michał-Andrzej)	2 szt / 09.04.2018	Listopad 2018 / do listopad 2019 / (Elektro-Eko)
Strzelnica	19.12.2008 (Michał)				Nie dotyczy
Łącznik - / Zapl. socjalne - / Stary Hotel	13.03.2015 do / 13.03.2020 / (Michał-Andrzej)	16.06.2016 / do 17.06.2021 / (Michał-Andrzej)	13.03.2015 do / 13.03.2020 / (Michał-Andrzej)		1 szt / 09.04.2018
Basen	13.03.2015 do 13.03.2020 (Michał-Andr)	brak	13.03.2015 do / 13.03.2020 / (M&A)		2 szt / 09.04.2018
Nowy Hotel	Maj 2015 / do maj 2020 (Michał-Andrzej)				2 szt / 09.04.2018
Hala łucznicza	Paź 2017 do paź 2022 / (Michał)				Nie dotyczy	?
Stadion	29.07.2016 do29.07.2021 (Bogdan Fortuński)				1 szt / 07.05.2018	28.07.2016 do 28.07.2021(B.Fortuński)
Hala na Wąskiej	14.08.2017 do sierp 2018 / (Kigina)	14.08.2017 do sierp 2018 / (Kigina)	brak	brak	1 szt / 16.08.2017 / do sierp 2018 (Kigina)	16.08.2017 / do sierp 2018 / (Kigina)
Hala na Bałtyckiej	23.05.2013 (Michał-Józef)	brak	23.05.2013 (Michał-Józef)	?	Nie dotyczy	?
Molo ośw podstawowe	27.06.2021 / (Mariusz Świder)	27.06.2021 / (Mariusz Świder)	brak	27.06.2021 / (Mariusz Świder)	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Molo iluminacja	09.05.2021 / (Mariusz Świder)	09.05.2021 / (Mariusz Świder)		09.05.2021 / (Mariusz Świder)		Nie dotyczy