ZNAK SPRAWY: DT.072.1.8.2021.SS

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:

„Wykonanie pomiarów okresowych obwodów instalacji elektrycznej i sporządzenie wymaganych przepisami protokołów  obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu”

Kody CPV: 45300000-3, 50711000-2

# Zamawiający

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W KOŁOBRZEGU

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP: 6711698541

ZATWIERDZAM

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie wymaganych przepisami pomiarów okresowych obwodów i urządzeń instalacji elektrycznej obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

- Badanie impedancji pętli zwarcia instalacji elektrycznej ( skuteczność ochrony przeciwporażeniowej ) – 5-lat

- Hala Milenium –  830 punktów

- Strzelnica – 20 punktów

- Budynek Socjalny ( Stary Hotel) – 670 punktów

- Hala Basenowa –  750 punktów

- Nowy Hotel – 260 punktów

- Hala Łucznicza –  100 punktów

- Stadion Piłkarski –  310 punktów

- Hala Sportowa ul. Wąska – 150 punktów

- Budynek Warsztatowy ul. Bałtycka – 35 punktów

- Molo –  26 punktów

- Badanie rezystencji obwodów instalacji elektrycznej – 5 lat

a)    Hala Milenium –  138 punktów

b)    Strzelnica –  10 punktów

c)	Budynek Socjalny ( Stary Hotel) – 48 punktów

d)	Hala Basenowa –  20 punktów

e)	Nowy Hotel –  78 punktów

f)	Hala Łucznicza –  29 punktów

g)	Stadion Piłkarski –  328 punktów

h)	Hala Sportowa ul. Wąska –  26 punktów

i)      Budynek Warsztatowy ul. Bałtycka –  6 punktów

j)      Molo – 26 punktów

- Badanie wyłączników różnicowo-prądowych – 5 lat

a)    Hala Milenium –  200

b)    Strzelnica –  5

c)	Budynek Socjalny ( Stary Hotel) - 200

d)	Hala Basenowa –  186

e)	Nowy Hotel –  35

f)	Hala Łucznicza –  30

g)	Stadion Piłkarski –  59

h)	Hala Sportowa ul. Wąska – 20

i)      Budynek Warsztatowy ul. Bałtycka –  5

j)      Molo –

4. Badanie instalacji piorunochronnej i uziomów – 5 lat

a)    Hala Milenium

b)    Strzelnica

c)	Budynek Socjalny ( Stary Hotel)

d)	Hala Basenowa

e)	Nowy Hotel

f)	Hala Łucznicza

g)	Stadion Piłkarski

h)	Hala Sportowa ul. Wąska

i)      Budynek Warsztatowy ul. Bałtycka

j)      Molo

- Badanie wyłącznika głównego prądu – 1 rok

a)    Hala Milenium – 2 szt.

b)    Strzelnica –

c)	Budynek Socjalny ( Stary Hotel) – 1 szt.

d)	Hala Basenowa –  2 szt.

e)	Nowy Hotel – 2 szt

f)	Hala Łucznicza –

g)	Stadion Piłkarski –  1 szt

h)	Hala Sportowa ul. Wąska – 1 szt

i)      Budynek Warsztatowy ul. Bałtycka –

j)      Molo –

- Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego – 1 rok

a)     Hala Milenium ,

Strzelnica ,

Budynek Socjalny ( Stary Hotel),

Hala Basenowa ,

Nowy Hotel -

Łącznie 844 punkty pomiarowe

b)	Stadion Piłkarski – 50 opraw

c)	Hala Sportowa ul. Wąska – 20 opraw

Warunki realizacji zamówienia

- Termin wykonania do 30 września 2021 roku.

- Kolejność wykonywania pomiarów – zgodna z dostępnym u zleceniodawcy

harmonogramem pomiarów.

- Wykonawca składający ofertę powinien dysponować:

1. Pracownikami, z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami, posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne wydane zgodnie z wymogami Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 89 r., poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) w zakresie obsługi, konserwacji, kontrolno-pomiarowym: ,,E-Grupa I pkt 2 i 10 – min. 2 osoby; ,,D-Grupa I pkt 2 i 10;

2. Przyrządami pomiarowymi pozwalającymi na wykonanie zadania, ze świadectwem wzorcowania nie starszym niż 9 miesięcy (lub wykazaniem się regularnym wzorcowaniem przyrządów pomiarowych nie rzadziej niż co 12 m-y..)

-  Dokumentacja pomiarowa:

Dokumentacja w wersji papierowej w ilości 2-ch egzemplarzy (osobno na każdy obiekt) oraz w wersji elektronicznej (plik „pdf” na nośniku CD osobno na każdy obiekt) będzie zawierała:

• nazwę obiektu badanego,

• datę wykonania czynności,

• nazwę firmy wykonującej,

• imiona i nazwiska osób wykonujących czynności pomiarowe,

• nazwę wykonanych czynności,

• nazwę wykonanych czynności oraz wyniki pomiarowe wykonanych czynności, o których mowa w pkt

• spis treści,

• numerację stron,

• orzeczenie dotyczące:

- instalacji elektrycznej,

- instalacji odgromowej,

- instalacji piorunochronnej,

- ochrony przepięciowej (z podaniem typu zabezpieczeń przepięciowych),

- głównych wyłączników prądu,

-    spis usterek z podaniem dokładnej lokalizacji,

-    dokumentację zdjęciową usterek z opisem oraz dokładna lokalizacją,

- schematy pomieszczeń z zaznaczonymi i ponumerowanymi punktami pomiarowymi,

-   kserokopię świadectwa kalibracji urządzeń pomiarowych,

-   kresokopię świadectw kwalifikacyjnych osób wykonujących czynności pomiarowe,

-   spis ilościowy badanych punktów danego obiektu.

# Termin realizacji

Zamówienie obejmuje okres  do 30.09.2021 r.

# Kryterium oceny ofert

Cena – 100%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy  zastosowaniu wzoru:

Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x  100%

Algorytym: C=  Cn/Cb x 100 %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

# 5. Sposób przygotowania i składania oferty

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis „NAZWA ZAMÓWIENIA” lub pocztą elektroniczną na adres s.szaulinski@gmail.com    (z informacją w temacie e – mail: „Wykonanie pomiarów okresowych obwodów instalacji elektrycznej i sporządzenie wymaganych przepisami protokołów  obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu”  do dnia  21.05.2021 r.. do godz.10:00.

3. Do formularza ofertowego ( załącznika nr 1) Wykonawcy powinni dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

# Informacje

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                            w Kołobrzegu.

- Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

- Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Sławomir Szauliński tel. 667 080 789  e-mail s.szaulinski@gmail.com

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA

……………………dnia……………….2021 r.

FORMULARZ OFERTOWY

- Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa...............................................................................................................................

Adres siedziby wykonawcy.........................................................................................................

Nr telefonu/faks........................................               e-mail .........................................................

nr NIP ......................................................                nr REGON ................................................

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK

SPORTU I REKREACJI

ul. ŁOPUSKIEGO 38

78-100 KOŁOBRZEG

1. Oferujemy  dostawę  przedmiotu  zamówienia  określonego  w zapytaniu  ofertowym w cenie za jeden miesiąc ….....……………………….zł (netto) +….…% podatku VAT, tj. …………………….zł (brutto zVAT). Słownie brutto .......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym                      w umowie.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane                       z wykonaniem zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu umowy.

5. Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu np. 14-dniowy okres płatności, od złożonej faktury, wystawionej za należycie zrealizowany przedmiot zamówienia licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do MOSiR.

6. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na w/w warunkach określonych w zapytaniu ofertowym w miejscu              i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ……………………………………………………………………………………………….. (stanowisko, imię i nazwisko )

................................dnia.....................                                  ….......................................

podpis osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany(a) ..............................................................................................

składając ofertę w postępowaniu ofertowym na „Nazwa zamówienia”

oświadczam, że nie jestem/Wykonawca nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo                       z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

................................dnia ...........................

……………………………………………………………

podpis osoby /osób/ upoważnionej

* niepotrzebne skreślić