**Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia**

**Zadanie nr 1**

1. Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

**45.00.00.00-7 –** roboty budowlane

**45.40.00.00-1** – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

### 45.33.00.00-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2. Przedmiotem zamówienia jest remont szatni męskiej wraz z pomieszczeniami natrysków i toalet na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38. W ramach remontu należy wykonać następujące prace:

- rozebranie istniejącej okładziny z płytek ściennych i podłogowych,

- wymiana kratek spustowych,

- izolacja powierzchni w technologii basenowej,

- wymiana armatury sanitarnej,

- montaż nowych płytek ściennych i podłogowych,

- malowanie ścian, sufitów, stelaża sufitu podwieszanego oraz ościeżnic

- utylizacja materiałów z demontażu,

Szczegóły dotyczące przedmiotowego zadania, opisanego powyżej, zawarte są w przedmiarze robót oraz wizualizacji dołączonej do SIWZ.

Szczegóły dotyczące kolorystyki zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą.

Zaleca się **dokonanie** wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac. W celu dokonania wizji lokalnej należy umówić się telefonicznie z Panem Markiem Rękas tel. 667 080 726.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

**Zadanie nr 2**

1. Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

**45.00.00.00-7 –** roboty budowlane

**45.40.00.00-1** – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 1 ościeżnicy oraz malowanie pokoi i korytarzy hotelowych w Miejskim Ośrodku Sportu  i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38. Zakres prac jak poniżej:

a) roboty malarskie w pokojach hotelowych i na korytarzach:

- dwukrotne malowanie pokoi hotelowych wraz z ościeżnicami w łazienkach – 30 szt.

- malowanie sufitów i górnych części ścian w łazienkach hotelowych

- malowanie ścian korytarzy przy pokojach hotelowych

b. Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne materiały z wyjątkiem ościeżnicy regulowanej.

c. Sugerujemy dokonanie wizji lokalnej celem przedłożenia należycie przygotowanej oferty.

d. Farby użyte do malowania muszą być zmywalne. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po wyłonieniu wykonawcy.

Szczegóły dotyczące przedmiotowego zadania, opisanego powyżej, zawarte są w przedmiarze robót dołączonego do SIWZ.

Szczegóły dotyczące kolorystyki zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą.