ZNAK SPRAWY: OS.223.2.2.11.2021.AG

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty

130 000  złotych  na:

„Wykonanie badań jakości wody basenowej w roku 2022-2023 Basenu Milenium SPA Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 38 ”

Kody CPV: 65 13 0000 - 3

# Zamawiający

Gmina Miasto Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

NIP 6711698541

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

ZATWIERDZAM

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań jakości wody ( badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych )  basenu Milenium SPA  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 w okresie  01.01.2022 – 31.12.2023.

Częstotliwość pobierania próbek do badań wynosi :

24 razy w roku 2022 r  oraz 24 razy w 2023 roku – zgodnie z załączonym „Harmonogramem badania próbek wody na pływalni „ , plus ewentualne badania uzupełniające .

Uwaga !  W przypadku badań uzupełniających pobranie próbki wody należy wykonać w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zlecenia . Wartość poboru próbek uzupełniających nie może się różnić od wartości poboru próbek zgodnie z „Harmonogramem badania próbek wody na pływalni „ ,

Ilość miejsc poboru próbek do badań wody : wszystkie miejsca poboru wody do badań znajdują się w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 :

- Woda w niecce basenu sportowego

- Woda w niecce basenu rekreacyjnego

- Woda w niecce jacuzzi nr 1

- Woda w niecce jacuzzi nr 2

- Woda w niecce jacuzzi nr 3

- Woda w  niecce jacuzzi nr 4

- Woda wprowadzana do niecki basenowej sportowej z systemu cyrkulacji

- Woda wprowadzana do niecki basenowej rekreacyjnej z systemu cyrkulacji

- Woda wprowadzana do niecek jacuzzi z systemu cyrkulacji

- Natryski na pływalni

Wykaz badanych parametrów jakości wody wraz z przewidywaną ilością badań:

| Lp. | Nazwa badanego parametru wody | Przewidywana ilość badań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Escherichia coli w 100 ml wody | 132 |
| 2. | Pseudomonos aeruginosa w 100 ml wody | 132 |
| 3. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 st. C po 48 h | 84 |
| 4. | Legionella sp. w 100 ml | 48 |
| 5. | Mętność | 60 |
| 6. | pH ( pomiar automatyczny ) | 78 |
| 7. | Potencjał redox | 108 |
| 8. | Chlor wolny | 108 |
| 9. | Chlor związany | 108 |
| 10. | Chloroform | 26 |
| 11. | Suma THM | 26 |
| 12. | Azotany | 26 |
| 13. | Utlenialność | 96 |
| 14. | Glin | 12 |

Sposób pobrania próbki:  próbka pobrana przez personel Laboratorium lub inną uprawniona osobę.

Badania jakości wody wykonać mogą laboratoria , o których mowa w art.12 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2017 r ,poz. 328 , z późn. zm. ). Wyniki badań – sprawozdanie , Oferent dostarczy niezwłocznie po wykonaniu badań dla Zamawiającego wraz z orzeczeniem o przydatności wody do kąpieli , zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalni – Dz.U. z 2015 poz.2016.

Dostarczenie próbek wraz z pobraniem z miejsca poboru  następować będzie środkiem transportu Oferenta na jego koszt.

# Termin realizacji

Zamówienie obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

# Kryterium oceny ofert

Cena – 100%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy  zastosowaniu wzoru:

Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x  100%

Algorytym: C=  Cn/Cb x 100 %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

# 5. Sposób przygotowania i składania oferty

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1        ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis „NAZWA ZAMÓWIENIA” lub pocztą elektroniczną na adres : a.gliszczynski@mosir.kolobrzeg.pl   (z informacją w temacie e – mail:”

„ Wykonanie badań jakości wody ( badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych )  basenu Milenium SPA  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38 „) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2021 r. do godz.10:00.

3. Do formularza ofertowego ( załącznika nr 1) Wykonawcy powinni dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

# Informacje

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                            w Kołobrzegu.

- Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

- Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Artur  Gliszczyński tel. 606 307 762  e-mail a.gliszczynski@mosir.kolobrzeg.pl

- Załącznikiem do niniejszego zapytania jest:

- umowa ramowa

- harmonogram badania próbek wody na basenie Milenium SPA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA

……………………dnia……………….2017 r.

FORMULARZ OFERTOWY

- Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa...............................................................................................................................

Adres siedziby wykonawcy.........................................................................................................

Nr telefonu/faks........................................               e-mail .........................................................

nr NIP ......................................................                nr REGON ................................................

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK

SPORTU I REKREACJI

ul. ŁOPUSKIEGO 38

78-100 KOŁOBRZEG

1. Oferujemy  dostawę  przedmiotu  zamówienia  określonego  w zapytaniu  ofertowym w cenie za jeden miesiąc ….....……………………….zł (netto) +….…% podatku VAT, tj. …………………….zł (brutto zVAT). Słownie brutto .......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym                      w umowie.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane                       z wykonaniem zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu umowy.

5. Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu np. 14-dniowy okres płatności, od złożonej faktury, wystawionej za należycie zrealizowany przedmiot zamówienia licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do MOSiR.

6. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na w/w warunkach określonych w zapytaniu ofertowym w miejscu              i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ……………………………………………………………………………………………….. (stanowisko, imię i nazwisko )

................................dnia.....................                                  ….......................................

podpis osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisany(a) ..............................................................................................

składając ofertę w postępowaniu ofertowym na „Nazwa zamówienia”

oświadczam, że nie jestem/Wykonawca nie jest* powiązany osobowo lub kapitałowo                       z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

................................dnia ...........................

……………………………………………………………

podpis osoby /osób/ upoważnionej

* niepotrzebne skreślić