Załącznik nr 2

do Regulaminu Udzielania Zamówień

Publicznych w MOSiR

ZNAK SPRAWY: DT.072.1.1.2019.MR

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:

„Remont łazienek oraz wymiana ościeżnic - marzec 2019”

# Zamawiający

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w KOŁOBRZEGU

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-15-98-590

ZATWIERDZIŁ

..............................................

# Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont 2 sztuk łazienek w pokojach hotelowych, 2 sztuk łazienek w holu na I piętrze w budynku łącznika  oraz wymiana 10 szt. ościeżnic w Miejskim Ośrodku Sportu  i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38. Zakres prac jak poniżej:

a) wymiana terakoty na podłodze i glazury do wysokości 0,5m oraz izolacja pozioma basenowa  w łazienkach w pokojach hotelowych:

pok. 309 – ok.  5 m2

pok. 310 – ok.  5 m2

Płytki należy dobrać do pozostałych na ścianach.

b) roboty malarskie w pokojach hotelowych i na korytarzach:

- malowanie pokoi hotelowych wraz z ościeżnicami w łazienkach – 30 szt.

- malowanie sufitów i górnych części ścian w łazienkach hotelowych

- malowanie ścian korytarzy przy pokojach hotelowych

c) wymiana ościeżnic regulowanych zewnętrznych w pokojach hotelowych – 6 szt.

d) wymiana ościeżnic stalowych w korytarzu na I piętrze – 7 szt.

Szczegóły zawarte zostały w przedmiarze robót.

2.Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne materiały z wyjątkiem ościeżnic regulowanych.

3. Sugerujemy dokonanie wizji lokalnej celem przedłożenia należycie przygotowanej oferty.

4. Do formularza załączono:

a) Przedmiar robót

b) zdjęcia przykładowych łazienek w pokojach hotelowych

c) projekt umowy

5. W podanych poniżej terminach będą prowadzone prace związane z wymianą wykładzin w pokojach hotelowych:

- demontaż wykładzin 11.03 – 12.03.2019 r.

- montaż wykładzin na korytarzach hotelowych: 14- 15.03.2019 r

- montaż wykładzin w pokojach hotelowych: 19-21.03.2019 r

W związku z powyższym należy uzgodnić harmonogram prac przy udziale firmy montującej wykładziny.

# Termin realizacji

Zadanie należy wykonać w następującym terminie:

od 11.03.2019 do 29.03.2019 z tym, że prace w części hotelowej (pokoje i łazienki) muszą być zakończone do 22.03.2019.

# Kryterium oceny ofert

Np.  Cena – 100%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy  zastosowaniu wzoru:

Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

Algorytym: C=  %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

# Sposób przygotowania i składania oferty

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście                    ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis „Remont łazienek oraz wymiana ościeżnic - marzec 2019” lub pocztą elektroniczną na adres m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl (z informacją w temacie e – mail: np .„Remont łazienek oraz wymiana ościeżnic - marzec 2019 ”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2019 r. do godz.10:00.

# Informacje

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

- Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

- Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marek Rękas, tel. 94 355 14 03, e-mail: m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA

……………………dnia………………. r.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa...............................................................................................................................

Adres siedziby wykonawcy.........................................................................................................                          Nr telefonu/faks........................................               e-mail ......................................................…            nr NIP ......................................................                nr REGON ................................................

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK

SPORTU I REKREACJI

ul. ŁOPUSKIEGO 38

78-100 KOŁOBRZEG

1. Oferujemy  dostawę  przedmiotu  zamówienia  określonego  w zapytaniu  ofertowym na „Remont łazienek oraz wymiana ościeżnic - marzec 2019” znak sprawy DT.072.1.1.2019.MR w cenie:….....………………………….zł (brutto z VAT). Słownie brutto ..................................................................................................................................................................

2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w umowie.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane   z wykonaniem zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu umowy.

5. Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu  21-dniowy okres płatności, od złożonej faktury, wystawionej za należycie zrealizowany przedmiot zamówienia licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do MOSiR.

6. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na w/w warunkach określonych w zapytaniu ofertowym w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ……………………………………………………………………………………………….. (stanowisko, imię i nazwisko )

................................dnia.....................

….......................................

podpis osoby upoważnionej