Załącznik nr 2

do Regulaminu Udzielania Zamówień

Publicznych w MOSiR

ZNAK SPRAWY: DT.072.1.32.2017.MR

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na:

„Remont łazienek w pokojach hotelowych”

# Zamawiający

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w KOŁOBRZEGU

ul. Łopuskiego 38

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-15-98-590

ZATWIERDZIŁ

..............................................

# Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont 5 sztuk łazienek w pokojach hotelowych znajdujących się na II piętrze oraz 1 łazienki (tylko posadzka) znajdującej się na III piętrze w budynku łącznika w Miejskim Ośrodku Sportu  i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38. Zakres prac jak poniżej:

a) wymiana terakoty w łazienkach oraz izolacja pozioma basenowa

pok. 201 – ok. 6,55m2

pok. 204 – ok. 5,29 m2

pok. 205 – ok. 5,17 m2

pok. 206 – ok. 5,17 m2

pok. 208 – ok. 4,94 m2

pok. 309 – ok. 5,13 m2

b) wymiana glazury w łazienkach

pok. 201 – ok. 25,48 m2

pok. 204 – ok. 19,09 m2

pok. 205 – ok. 18,88 m2

pok. 206 – ok. 19,47 m2

pok. 208 – ok. 17,22 m2

pok. 309 – ok 4,6 m2 (tylko cokół potrzebny do wyłożenia izolacji poziomej)

c) wymiana armatury (w tym nowe podwieszane toalety oraz wymiana brodzików na odpływy liniowe), luster, uchwytów na papier i ręczniki oraz kinkietów w łazienkach

pok. 201, 204, 205, 206, 208

d) malowanie ścian i sufitu w łazienkach

pok. 201 – ok. 5,15 m2

pok. 204 – ok. 17,81 m2

pok. 205 – ok. 8,58 m2

pok 206 – ok. 8,27 m2

pok. 208 – ok. 7,41 m2

pok. 309 – ok. 6,97 m2

e) malowanie ościeży drzwi wejściowych do łazienek w ilości 6 szt.

2.Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne materiały.

3. Sugerujemy zapoznanie się z frontem robót celem przedłożenia należycie przygotowanej oferty.

4. Do formularza załączono zdjęcia wzorcowej łazienki oraz obecny wygląd.

# Termin realizacji

Zadanie należy wykonać w następującym terminie:

od 09.10.2017 do 05.11.2017 – pokoje nr 201, 204, 205, 206, 208

od 09.10.2017 do 05.11.2017 – pokój nr 309 (posadzka i brodzik oraz malowanie ścian i ościeży w łazience)

# Kryterium oceny ofert

Np.  Cena – 100%

W w/w kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy  zastosowaniu wzoru:

Liczba punktów C = cena najniższa brutto / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 100%

Algorytym: C=  %

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 pkt.

# Sposób przygotowania i składania oferty

1. Ofertę sporządzić należy w formie pisemnej z wykorzystaniem załącznika nr 1 ( formularz ofertowy). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem lub długopisem.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę można złożyć osobiście                    ( w Sekretariacie MOSiR, ul. Łopuskiego 38, Kołobrzeg), pocztą ( na kopercie należy umieścić napis „Remont łazienek w pokojach hotelowych” lub pocztą elektroniczną na adres m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl (z informacją w temacie e – mail: np.„Remont łazienek w pokojach hotelowych”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2017 r. do godz.10:00.

# Informacje

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożenie oferty nie rodzi obowiązku zawarcia umowy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu.

- Oferty sporządzone wadliwie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferty nie spełniające wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

- Wartość oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Marek Rękas, tel. 94 355 14 03, e-mail: m.rekas@mosir.kolobrzeg.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA

……………………dnia………………. r.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa...............................................................................................................................

Adres siedziby wykonawcy.........................................................................................................                          Nr telefonu/faks........................................               e-mail ......................................................…            nr NIP ......................................................                nr REGON ................................................

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

MIEJSKI OŚRODEK

SPORTU I REKREACJI

ul. ŁOPUSKIEGO 38

78-100 KOŁOBRZEG

1. Oferujemy  dostawę  przedmiotu  zamówienia  określonego  w zapytaniu  ofertowym na „Remont łazienek w pokojach hotelowych” znak sprawy DT.072.1.32.2017.MR w cenie:….....………………………….zł (brutto z VAT). Słownie brutto ..................................................................................................................................................................

2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w umowie.

3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane   z wykonaniem zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu umowy.

5. Oświadczamy, że oferujemy Zamawiającemu np. 21-dniowy okres płatności, od złożonej faktury, wystawionej za należycie zrealizowany przedmiot zamówienia licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do MOSiR.

6. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na w/w warunkach określonych w zapytaniu ofertowym w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ……………………………………………………………………………………………….. (stanowisko, imię i nazwisko )

................................dnia.....................

….......................................

podpis osoby upoważnionej